Załącznik nr 2.3

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany – Pilchów, Agatówka, Turbia, Kotowa Wola.

Do obliczeń założono zużycie wody na poziomie 100 l na mieszkańca

Miejscowość  Agatówka

| Założenia | PA-1 | PA-2 |
| --- | --- | --- |
| Max. dopływ ścieków Qs [m3/h] Qs [l/s] | 1,6 m3/h 0,5 l/s | 1,3 m3/h 0,4 l/s |
| Rzędna rurociągu dopr. ścieki / średnica | 147,6/ 200 | 147,60/ 200 |
| Rzędna terenu posadowienia pompowni | 151,4 | 151,20 |
| Długość rurociągu tł. L[m] /średnica | L=243m PE90 | L=323m PE90 |
| Rzędna dna rur. tłocznego w najwyższym punkcie | 150,0 st. rozprężna (włączenie do istniejącej sieci) | 150,0 st. rozprężna (włączenie do istniejącej sieci) |

UWAGA: Średnica pompowni zgodnie z warunkami technicznymi D=2000mm - polimerobeton

                    

                     Schemat transportu ścieków Agatówka – Gmina Zaleszany

istniejąca kan. PVC200                                                                                             



Wpięcie proj. kan. tłocznej PE90

do ist. sieci kan. grawitacyjnej  PVC200 w m. Agatówka





PA-1

istniejąca kan. PVC200                                                                                             



Wpięcie proj. kan. tłocznej PE90

do ist. sieci kan. grawitacyjnej  PVC200 w m. Agatówka





PA-2