Załącznik nr 4.3

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany – Pilchów, Agatówka, Turbia, Kotowa Wola.

Miejscowość  Kotowa Wola

| Założenia | PKW-12 |
| --- | --- |
| Max. dopływ ścieków Qs [m3/h] Qs [l/s] | ISTNIEJĄCA POMPOWNIA P12 DO PRZENIESIENIA 6,2l/s Krzywe hydrauliczne pompowni P12 w Kotowej Woli – poniżej |
| Rzędna rurociągu dopr. ścieki / średnica | 144,0/ 200 |
| Rzędna terenu posadowienia pompowni | 148,10 |
| Długość rurociągu tł. L[m] /średnica | L=360m PE90 |
| Rzędna dna rur. tłocznego w najwyższym punkcie | 147,0 st. rozprężna (włączenie do istniejącej sieci) |

UWAGA: Średnica pompowni zgodnie z warunkami technicznymi D=2000mm - polimerobeton

                    

                     Schemat transportu ścieków Kotowa Wola – Gmina Zaleszany





istniejąca kan. tłoczna PE90                                                                                                      



Wpięcie proj. kan. tłocznej PE90

do ist. sieci kan. tłocznej  PE90 w m. Kotowa Wola





PKW-12